## Agrigento
Ente	Ubicazione impianto depurazione	Potenzialità impianto / (a.e.)	Estremi provvedimento	Tipologia provvedimento	Durata	Corpo recettore	Limiti da rispettare	Portata autorizzata in uscita dall'I.D. / (mc/h)
Società Girgenti Acque S.p.A.	località Fontanelle – Comune di Agrigento	11.000	D.D.G. 20/02/2014 n°147	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Vallone Canalotto	da settembre ad aprile / tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del Dlgs. n.152/06 per tutti gli altri parametri / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml / da maggio ad agosto / tab. 4 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del Dlgs. n.152/06 per tutti gli altri parametri / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml	103
Comune di Lampedusa	c/da Cavallo	24.000	Nota 22/07/2014 n°28782	Parere su progetto “Interventi di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione di Lampedusa connesso sistema di collettamento, sollevamento finale e condotta sottomarina” ai sensi della Circolare Assessoriale 12/06/2014 n°23095		Mare Mediterraneo	Tab. 1 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD5, COD e SST; / Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per ciò che concerne i rimanenti parametri; / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml; / tab. 7 della L.R. n°27/86 a 200 mt dalla linea di costa	180
Società Girgenti Acque S.p.A.	C/da Timpa dei Palombi/Piano Mola-Comune di Favara e della fascia costiera del Comune di Agrigento	60.000	D.D.G. 10/02/2014 n°110	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Fiume Naro	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del Dlgs. n.152/06 per tutti gli altri parametri / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml	553
Comune di Sambuca di Sicilia	C/da Casabianca	9.980	D.D.G. 11/11/2014 n°1885	Diniego autorizzazione allo scarico

## Caltanissetta
Ente	Ubicazione impianto depurazione	Potenzialità impianto / (a.e.)	Estremi provvedimento	Tipologia provvedimento	Durata	Corpo recettore	Limiti da rispettare	Portata autorizzata in uscita dall'I.D. / (mc/h)
Caltaqua S.p.A.	C.da Poverone – Comune di Mussomeli	14.000	D.D.G. 08/10/2014 n°1590	Diniego autorizzazione allo scarico		Torrente Indovina	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	105
Caltaqua S.p.A.	C.da Cammarella – Comune di Caltanissetta e San Cataldo	76.800	D.D.G. 16/09/2014 n°1403	Diniego autorizzazione allo scarico		Torrente Madonne delle Grazie Fungirello	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	737
Caltaqua S.p.A.	C.da Vascelli – Comune di Villalba	4.100	D.D.G. 04/04/2014 n°401	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Vallone Frà Cristoforo	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 allegato della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	37
Caltaqua S.p.A.	C.da Piano Margio – Comune di Riesi	14.000	D.D.G. 16/06/2014 n°878	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Vallone Cimitero	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 allegato della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	112

## Catania
Ente	Ubicazione impianto depurazione	Potenzialità impianto / (a.e.)	Estremi provvedimento	Tipologia provvedimento	Durata	Corpo recettore	Limiti da rispettare	Portata autorizzata in uscita dall'I.D. / (mc/h)
Comune di Palagonia	C.da Monaci	17.000	D.D.G. 23/05/2014 n°779	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Fiume dei Monaci	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	282
Comune di Randazzo	C.da Ciarambella	13.000	Nota 07/08/2014 n°31402	Parere su progetto “Ripristino funzionale e adeguamento al D.Lgs. n°152/06 dell'impianto di depurazione di C.da Cirambella” ai sensi della Circolare Assessoriale 12/06/2014 n°23095		Fiume Alcantara	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml
Comune di Motta Sant'Anastasia	C.da Ardizzone	10.000	D.D.G. 08/01/2015 n°2	Autorizzazione allo scarico	4 anni	fosso Lagani	da gennaio a maggio / tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml / da giugno ad settembre / tab. 4 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	180
Comune di Motta Sant'Anastasia	C.da Ardizzone	10.000	D.D.G. 15/06/2015 n°181	Revoca D.D.G. 08/01/2015 n°2 di autorizzazione allo scarico		fosso Lagani

## Enna
Ente	Ubicazione impianto depurazione	Potenzialità impianto / (a.e.)	Estremi provvedimento	Tipologia provvedimento	Durata	Corpo recettore	Limiti da rispettare	Portata autorizzata in uscita dall'I.D. / (mc/h)
Società AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Indirizzo - Comune di Piazza Armerina	22.300	D.D.G. 23/10/2014 n°1728	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Torrente Nocciara/Bellia	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	173
Società AcquaEnna S.c.p.A.	C.da San Rocco – Comune di Villarosa	2.785	D.D.G. 14/11/2014 n°1926	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Fiume Morello	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	9,93
Società AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Pellizzeri - Comune di Gagliano Castelferrato	5.000	nota prot. n°49299 del 04/12/2014	Diffida e sospensione autorizzazione allo scarico D.D.S. 22/03/2012 n°503		Vallone Bronte	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	52
Società AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Cannavò - Comune di Enna	500	D.D.G.18/12/2014 n°2215	Diniego autorizzazione allo scarico		Vallone Galizzi
Società AcquaEnna S.c.p.A.	C.da PietraSanta – Comune di Regalbuto	9.500	D.D.G. 18/12/2014 n°2217	Autorizzazione allo scarico	4 anni	torrente Pietrasanta	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	72,51
Società AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Castellazzo – Comune di Leonforte	23.200	D.D.G. 22/12/2014 n°2243	Autorizzazione allo scarico	4 anni	torrente Crisa	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	139,66
I.R.S.A.P.	A.S.I Dittaino	14.000	D.D.G. 02/02/2015 n°59	Diniego autorizzazione allo scarico		Torrente Calderai
Società AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Giardinello – Comune di Nissoria	4.200	D.D.G. 05/03/2015 n°216	Diniego autorizzazione allo scarico		vallone Rinaldi
Società AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Schiddaci – Comune di Troina	7.000	nota prot. n. 8349 del 24/02/2015	Diffida autorizzazione allo scarico D.D.S. 02/12/2009 n°524		Vallone Candela	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	32
Società AcquaEnna S.c.p.A.	C.da San Rocco – Comune di Villarosa	2.785	nota prot. n.19484 del 04/05/2015	Diffida e sospensione autorizzazione allo scarico D.D.G. 14/11/2014 n°1926		Fiume Morello	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / Tab. 3 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	9,93
Società AcquaEnna S.c.p.A.	C.da PietraSanta – Comune di Regalbuto	9.500	nota prot. n. 21376 del 14/05/2015	Diffida e sospensione autorizzazione allo scarico D.D.G 18/12/2014 n°2217		torrente Pietrasanta	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	72,51

## Messina
Ente	Ubicazione impianto depurazione	Potenzialità impianto / (a.e.)	Estremi provvedimento	Tipologia provvedimento	Durata	Corpo recettore	Limiti da rispettare	Portata autorizzata in uscita dall'I.D. / (mc/h)
Comune di Capo D’Orlando	Località Tavola Grande	26.000	Nota prot. n°33153 del 01/09/2014	Parere sul progetto “Completamento rete fognante della parte ovest del territorio comunale di Cefalù e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione da costruirsi in località Torretonda” ai sensi della Circolare Assessoriale 12/06/2014 n°23095		Mar Tirreno	Tab. 1 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST; / Tab. 5 della L.R. n°27/86 per ciò che concerne i rimanenti parametri; / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml / tab. 7 della L.R. n°27/86 a 200 mt dalla linea di costa
Comune di Falcone	C.da Feliciotto		D.D.G. 26/06/2013 n°975	Diniego autorizzazione allo scarico		Mar Mediterraneo
Comune di Lipari – Isola di Vulcano	località Lentia Sotto	12.331	D.D.G. 10/06/2014 n°845	Autorizzazione allo scarico		Mar Tirreno	Tab. 1 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST; / Tab. 3 della L.R. n°27/86 per ciò che concerne i rimanenti parametri; / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml; / tab. 7 della L.R. n°27/86 a 200 mt dalla linea di costa	104
Comune di San Domenica Vittoria	C.da Fegotto	1.709	D.D.G. 17/02/2014 n°133	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Torrente Favoscuro	Tab. 3 della L.R. n°27/86; / Trattamento appropriato con abbattimento per BOD5 pari al 20% e per SST del 50%; / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml	13,81
Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e di Terme Vigliatore	C.da Cantoni	114.000	D.D.G. 16/05/2014 n°726	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Mar Tirreno	Tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST; / Tab. 5 della L.R. n°27/86 per il parametro grassi e oli animali e vegetali; / Tab. 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i rimanenti parametri; / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml / tab. 7 della L.R. n°27/86 a 200 mt dalla linea di costa	1,112
Comune di Lipari	LENTIA SOTTO	12.331	D.D.G. 10/06/2014 n°845	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Mar Tirreno	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml / tab. 7 della L.R. n°27/86 a 200 mt dalla linea di costa	104
Comune di Mirto	C.da Fornace Conturia	2.500	D.D.G. 09/07/2014 n°1047	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Fiumara Zappulla	da ottobre a maggio / tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml / da maggio a settembre / tab. 4 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / Tab. 3 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml	16,67
Comune di Roccafiorita	C.da Piano Pomara	1.070	D.D.G. 11/09/2014 n°1377	Diniego autorizzazione allo scarico		Torrente Ariella
Comune di Ucria	C.da Sotto Annunziata	1.392	D.D.G. 11/09/2014 n°1378	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Torrente Lorisa	Tab. 3 della L.R. n°27/86; / Trattamento appropriato con abbattimento per BOD5 pari al 20% e per SST del 50%; / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml	11,6
Comuni di S. Agata di Militello e Acquedolci	C.da Pianetta	29.100	nota prot. n°35303 del 16/09/2014	Parere sul progetto “Lavori di completamento, ammodernamento e adeguamento del depuratore consortile S.Agata di Militello – Acquedolci” ai sensi della Circolare Assessoriale 12/06/2014 n°23095		Torrente Inganno		287,15
Comune di San Domenica Vittoria	C.da Fegotto	1.709	D.D.G. 17/02/2014 n°133	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Torrente Favoscuro	Tab. 3 della L.R. n°27/86; / Trattamento appropriato con abbattimento per BOD5 pari al 20% e per SST del 50%; / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml	13,81

## Palermo
Ente	Ubicazione impianto depurazione	Potenzialità impianto / (a.e.)	Estremi provvedimento	Tipologia provvedimento	Durata	Corpo recettore	Limiti da rispettare	Portata autorizzata in uscita dall'I.D. / (mc/h)
Acque Potabili Siciliane – AMAP	C/da Torretonda – Comune di Cafalù	20.000	Nota prot. n°48084 del 27/11/2014	Parere sul progetto “Completamento rete fognante della parte ovest del territorio comunale di Cefalù e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione da costruirsi in località torretonda” ai sensi della Circolare Assessoriale 12/06/2014 n°23095		Mar Tirreno	Tab. 1 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST; / Tab. 5 della L.R. n° 27/86 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri; / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml;
Acque Potabili Siciliane – AMAP	C/da Prime Rocche – Comune di Bagheria	88.000	Nota prot. n°30762 del 04/08/2014	Diffida autorizzazione allo scarico DDS n.568 del 29/03/2012		Mar Tirreno	Tab. 1 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST; / Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N°152/06 per ciò che concerne i rimanenti parametri;	1795
Acque Potabili Siciliane – AMAP	C/da Prime Rocche – Comune di Bagheria	88.000	Nota prot. n°18405 del 23/04/2015	Sospensione del DDG n°568 del 29/03/2012		Mar Tirreno	Tab. 1 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST; / Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N°152/06 per ciò che concerne i rimanenti parametri; / tab. 7 della L.R. n°27/86 a 200 mt dalla linea di costa	1795
ATO Palermo – AMAP	C/da Pozzillo Rosselli -	7.000	DDG n°548 del 28/04/2015	Diniego dell'autorizzazione allo scarico		Mar Tirreno
Comune di Borgetto	C/da S. Carla	7.430	DDG n°660 del 27/05/2015	Diniego dell'autorizzazione allo scarico		Torrente Rio Sardo		38
ATO Palermo – AMAP	C/da Passo di Marco	4.260	DDG n°134 del 26/02/2015	Autorizzazione allo scarico		Torrente Raggiura	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	28,4
Comune di Valledolmo	C.da Acqua della Signora	5.530	D.D.G. 24/03/2014 n°311	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Torrente Sciarazi	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i rimanenti parametri / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml	36
Comune di Collesano	C.da Gioppo	5.530	D.D.G. 26/06/2014 n°971	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Torrente Zubbia	Tab. 1 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST; / Tab. 4 della L.R. n° 27/86 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri; / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml;	36
Comune di Scillato	C.da Fondaco	1.000	D.D.G. 22/07/2014 n°1144	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Fiume Imera Settentrionale	Tab. 3 della L.R. n° 27/86 e ss.mm.ii. / Abbattimento minimo del BOD5 pari al 20% e dei SST del 50%	6,6
Comune di Palermo	Acqua dei Corsari	880.000	nota prot. n°37877 del 01/10/2014	Parere sul progetto “Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” ai sensi della Circolare Assessoriale 12/06/2014 n°23095		Mar Tirreno	Tab. 1 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST; / Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N°152/06 per ciò che concerne i rimanenti parametri; / tab. 7 della L.R. n°27/86 a 200 mt dalla linea di costa	8500
Comune di Misilmeri		22.950	Nota prot. n°45154 del 12/11/2014	Parere sul progetto “Progetto preliminare dei lavori di realizzazione delle opere di adeguamento al D.Lgs. n°152/06 e ampliamento dell'impianto di depurazione comunale” ai sensi della Circolare Assessoriale 12/06/2014 n°23095		Torrente Sant'Antonio	Tab. 1 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST; / Tab. 4 della L.R. n° 27/86 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri; / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml;	230
Comune di Ventimiglia di Sicilia	C.da Pili	2.600	D.D.G 28/04/2015 n°547	Diniego dell'autorizzazione allo scarico		Vallone Grande		15,67

## Ragusa
Ente	Ubicazione impianto depurazione	Potenzialità impianto / (a.e.)	Estremi provvedimento	Tipologia provvedimento	Durata	Corpo recettore	Limiti da rispettare	Portata autorizzata in uscita dall'I.D. / (mc/h)
Comune di Comiso	c/da Balatelle	32.000	D.D.G. 11/11/2014 n°1886	Diniego autorizzazione allo scarico
Comune di Scicli	c/da Lodderi	19.800	D.D.G. 24/09/2014 n°1518	Diniego autorizzazione allo scarico
Comune di Scicli	c/da Arizza-Cannarella	38.000	Nota 24/07/2014 n°29254	Parere su progetto “Dismissione impianto di c/da Lodderi e realizzazione del collegamento al depuratore di c/da Arizza ”		Mare Mediterraneo	Tab. 1 dell’allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST; / Tab. 3 dell’allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per ciò che concerne i rimanenti parametri; / Tab. 5 della L.R. n° 27/86 per il solo parametro di Grassi e oli animali e vegetali; / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml; / tab. 7 della L.R. n°27/86 a 200 mt dalla linea di costa	317
Comune di Acate	c/da Canale	8.000	D.D.G. 29/01/2015 n°52	Diniego autorizzazione allo scarico
Comune di Modica	c/da Fiumara	50.000	D.D.G. 04/06/2015 n°710	Diniego autorizzazione allo scarico
Comune di Vittoria	c/da Mendolilli	55.000	D.D.G. 13/07/2015 n°1068	Diniego autorizzazione allo scarico

## Siracusa
Ente	Ubicazione impianto depurazione	Potenzialità impianto / (a.e.)	Estremi provvedimento	Tipologia provvedimento	Durata	Corpo recettore	Limiti da rispettare	Portata autorizzata in uscita dall'I.D. / (mc/h)
Comune di Buccheri	C.da Orto Principe	3.700	D.D.G. 08/10/2014 n°1591	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Torrente Sughereta	da ottobre a marzo / tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml / da aprile a settembre / tab. 4 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml	40
Comune di Noto	C.da Passo Abate	10.000	D.D.G. 22/12/2014 n°2244	Autorizzazione allo scarico	4 anni	Fiume Asinaro	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 4 della L.R. n°27/86 per i rimanenti parametri / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml	66,7
Comune di Noto	Frazione Testa dell'Acqua – C.da Testa dell'Acqua	1.156	D.D.G. 05/03/2015 n°215	Autorizzazione allo scarico	4 anni	vallone Testa dell'Acqua	tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / Abbattimento minimo del BOD5 pari al 20% e dei SST del 50%	8,8
Comune di Pachino	C.da Lettiera	27.500	D.D.G. 14/05/2015 n°607	Diniego autorizzazione allo scarico
Comune di Lentini	C.da Riciputo/Ponterotto	55.000	nota prot. n°24699 del 04/06/2015	Diffida autorizzazione allo scarico D.D.S. 29/05/2012 n°883			tab. 1 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i parametri BOD5, COD e SST / tab. 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 per i rimanenti parametri / Escherichia coli <5000 UFC/100 ml	843

## Trapani
Ente	Ubicazione impianto depurazione	Potenzialità impianto / (a.e.)	Estremi provvedimento	Tipologia provvedimento	Durata	Corpo recettore	Limiti da rispettare	Portata autorizzata in uscita dall'I.D. / (mc/h)
Castellammare del Golfo	prossimità della radice del molo foraneo	30.000	nota prot. n°20740 del 11/05/2015	Parere sul progetto preliminare “Realizzazione del nuovo impianto di depurazione da ubicare in prossimità della radice del molo foraneo, relativi emissari e condotta di scarico sottomarina” ai sensi della Circolare Assessoriale 12/06/2014 n°23095		Mar Mediterraneo	Tab. 1 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per BOD5, COD e SST; / Tab. 2 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri Fosforo Totale e Azoto Totale; / Tab. 5 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii. per il parametro grassi e oli animali e vegetali; / Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri; / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml / tab. 7 della L.R. n°27/86 a 200 mt dalla linea di costa	nel periodo estivo 196 / nel periodo invernale 109
Castelvetrano	C.da Errante Vecchia	60.000	conferenza dei servizi del 11/09/2013	Parere sul progetto “Lavori di adeguamento del depuratore di C.da Errante e condotte di adduzione al sistema irriguo esistente del territorio comunale” ai sensi della Circolare Assessoriale 12/06/2014 n°23095		Riuso agricolo e/o fiume racamino
Custonaci	C.da Lentini-Assieni	2.660	D.D.G. 09/06/2015 n°763			Vallone Assieni
Valderice	C.da Anna Maria	9.250	Nota prot. n°14379 del 30/03/2015	Parere sul progetto “Adeguamento dell’impianto di depurazione di C.da Anna Maria nel Comune di Valderice e completamento della rete fognaria – 1° intervento” ai sensi della Circolare Assessoriale 12/06/2014 n°23095		Mar Mediterraneo	Tab. 1 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per BOD5, COD e SST; / Tab. 5 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii. per il parametro grassi e oli animali e vegetali; / Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri; / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml / tab. 7 della L.R. n°27/86 a 200 mt dalla linea di costa
Mazara del Vallo	C.da Bocca Arena	46.000	D.D.G. 13/04/2015 n°428	Revoca del D.D.G. 11/09/2014 n°1379 di autorizzazione allo scarico		Mar Mediterraneo
Mazara del Vallo	C.da Bocca Arena	69.000	nota prot. n°41730 del 23/10/2014	Parere sul progetto “Impianto di depurazione per i reflui civili comunali C.da Bocca Arena, Progetto esecutivo di completamento” ai sensi della Circolare Assessoriale 12/06/2014 n°23095		Mar Mediterraneo	Tab. 1 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per BOD5, COD e SST; / Tab. 5 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii. per il parametro grassi e oli animali e vegetali; / Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri; / Escherichia coli < 5000 UFC/100 ml / tab. 7 della L.R. n°27/86 a 200 mt dalla linea di costa