## Autorizzazione e punti di scarico
Estremi provvedimento	Tipologia provvedimento	Ente titolare del provvedimento	Ubicazione impianto depurazione	Coordinate impianto / (Lat. N – Long. E)	Potenzialità impianto / (a.e.)	Corpo recettore	Coordinate punto di scarico / (Lat. N – Long. E)	Portata nera media in uscita dall'I.D. / (m3/h)
DDG 11/01/2013 n. 23	Revoca autorizzazione allo scarico	Comune di Nizza di Sicilia	C.da Piana – Nizza di Sicilia (ME)	37,997507° - 15,411119°	13.000	Mar Ionio		87
DDG 12/03/2013 n. 313	Diniego autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Gianguzzo – Agita (EN)	37,419959° - 14,128677°	9.500	Vallone Ardenzia	37,420033° – 14,128556°
DDG 27/03/2013 n. 380	Revoca autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Favara – Pietraperzia (EN)
DDG 15/04/2013 n. 525	Autorizzazione allo scarico	Comune di Milazzo	C.da Fossazzo – Milazzo (ME)	38,203243° - 15,226971°	35.000	Mar Tirreno	38,204326° – 15,222624°	582
DDG 17/04/2013 n. 544	Autorizzazione allo scarico	Acque Potabili Siciliane S.p.A.	C.da Forgia – Balestrate (PA)		12.000			162
DDG 17/04/2013 n. 545	Autorizzazione allo scarico	Consorzio rete fognante del Comune di Taormina	Loc. Pietre Nere – Giardini Naxos (ME)	37,808844° - 15,256027°	75.000	Fiume Alcantara		683
DDG 22/04/2013 n. 552	Autorizzazione allo scarico	Acque Potabili Siciliane S.p.A.	C.da Marchesana – San Mauro Castelverde (PA)					34
DDG 24/04/2013 n. 583	Autorizzazione allo scarico	Acque Potabili Siciliane S.p.A.	C.da S. Antonio – Cefalù (PA)		45.000	Mar Tirreno		187
DDG 24/04/2013 n. 584	Autorizzazione allo scarico	Comune di Baucina	C.da Passo di Piede – Baucina (PA)		2.494	Torrente Cannizzaro		16,21
DDG 29/04/2013 n. 616	Autorizzazione allo scarico	Comune di Valderice	C.da Anna Maria – Valderice (TP)			Mar Tirreno
DDG 13/05/2013 n. 656	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Rosolini	C.da Togliatti – Rosolini (SR)
DDG 23/05/2013 n. 699	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Raccuja (ME)	Loc. Vallone Foti – Raccuja (ME)			Torrente Zappa
DDG 27/05/2013 n. 714	Autorizzazione allo scarico	Acque Potabili Siciliane S.p.A.	C.da Ranna – Montelepre (PA)					45
DDG 28/05/2013 n. 722	Autorizzazione allo scarico		C.da Olivazzo – Campofelice di Roccella (PA)		27.500	Mar Tirreno e Torrente Roccella		220 – mare / 180 – torrente
DDG 28/05/2013 n. 723	Diniego autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Santa Croce – Piazza Armerina (EN)
DDG 29/05/2013 n. 727	Autorizzazione allo scarico	Comune di Monreale	Via Santa Liberata – Monreale (PA)		39.160	Torrente Gebbiuni o Vadduneddu		274
DDG 17/06/2013 n. 874	Autorizzazione allo scarico	Acque Potabili Siciliane S.p.A.	C.da S. Ambrogio – Cefalù (PA)		500	Mar Tirreno		4
DDG 26/06/2013 n. 975	Archiviazione istanza	Comune di Falcone	C.da Feliciotto – Falcone (ME)	38,118307° - 15,087438°	4.886	Mar Tirreno	38,120127° - 15,087560°	47,9
DDG 30/07/2013 n. 1271	Diniego autorizzazione allo scarico	Girgenti Acque S.p.A.	C.da Ripellino – Licata (AG)		62.662	Fiume Salso		144,2
DDG 30/07/2013 n. 1272	Diniego autorizzazione allo scarico	Girgenti Acque S.p.A.	Loc. Siculiana Marina – Siculiana (AG)			Mar Mediterraneo
DDG 30/07/2013 n. 1273	Diniego autorizzazione allo scarico	Girgenti Acque S.p.A.	Villaggio Mosè – Agrigento (AG)		2.000	Affluente Fiume Naro		46
DDG 02/10/2013 n. 1678	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Comiso	Loc. Pedalino – Comiso (RG)	37°01’05” – 14°34’37”	3.000	Torrente Cava del Bosco	36°57’47,52” – 14°33’40,56”	22
DDG 07/10/2013 n. 1707	Autorizzazione allo scarico	Comune di Castel di Iudica	C.da Pergola – Castel di Iudica (CT)		3.000	Vallone Pergola		13
DDG 07/10/2013 n. 1708	Autorizzazione allo scarico	Comune di Castel di Iudica	C.da Ulivo (fraz. Carrubbo) – Castel di Iudica (CT)		2.000	Vallone Ulivo		20,8
DDG 07/10/2013 n. 1709	Autorizzazione allo scarico	Comune di Castel di Iudica	C.da Comunelli (fraz. Giumarra) – Castel di Iudica (CT)		1.500	Vallone Comunelli		10,5
DDG 07/10/2013 n. 1710	Autorizzazione allo scarico	Comune di Castel di Iudica	C.da Comunelli (fraz. Cinquegrana) – Castel di Iudica (CT)		1.000	Vallone Cinquegrana		12,5
DDG 07/10/2013 n. 1711	Autorizzazione allo scarico	Comune di Castel di Iudica	Fraz. Cavalera (Borgo Cavalera) – Castel di Iudica (CT)		300	Vallone Cavalera		90
DDG 07/10/2013 n. 1712	Autorizzazione allo scarico	Comune di Castel di Iudica	Quartiere Serro Uccelli – Castel di Iudica (CT)		50	Vallone Pergola
DDG 07/10/2013 n. 1716	Autorizzazione allo scarico	Comune di Castel di Iudica	Pianotta di Serro Calderaro (Borgo Serro Calderaro) – Castel di Iudica (CT)		150	Vallone Pergola
DDG 07/10/2013 n. 1717	Autorizzazione allo scarico	Comune di Castel di Iudica	C.da Gambanera (fraz. Franchetto) – Castel di Iudica (CT)		300	vallone Fosso Urso
DDG 07/10/2013 n. 1718	Autorizzazione allo scarico	Comune di Castel di Iudica	C.da S.Giuseppe (fraz. Giumarra) – Castel di Iudica (CT)		60	Vallone S. Giuseppe
DDG 15/10/2013 n. 1774	Autorizzazione allo scarico	Comune di Librizzi	C.da Murmari – Librizzi (ME)		1.000	Torrente Timeto	38°06'14" – 14°58'24”	4
DDG 15/10/2013 n. 1775	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Librizzi	Loc. Saggio – Librizzi (ME)	38,104804° - 14,975962°	3.500	Torrente Timeto	38,104915° – 14,977730°	20
DDG 22/10/2013 n. 1835	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di S. Teresa di Riva	Loc. Catalmo – S. Teresa di Riva (ME)
DDG 05/11/2013 n. 1978	Autorizzazione allo scarico	Comune di Palermo	Loc. Acqua dei Corsari – Palermo (PA)		440.000	Mar Tirreno		6336
DDG 10/02/2014 n. 110	Autorizzazione allo scarico	Girgenti Acque S.p.A.	C.da Timpa dei Palombi/Piano Mola Comune di Favara (AG)		60.000	Fiume Naro		553
DDG 17/02/2014 n. 133	Autorizzazione allo scarico	Comune di Santa Domenica Vittoria	C.da Fegotto – Santa Domenica Vittoria (ME)		1.709	Torrente Favoscuro		13,81
DDG 20/02/2014 n. 147	Autorizzazione allo scarico	Girgenti Acque S.p.A.	Loc. Fontanelle – Agrigento (AG)		11.000	Vallone Canalotto		103
DDG 24/03/2014 n. 311	Autorizzazione allo scarico	Comune di Valledolmo	C.da Acqua della Signora – Valledolmo (PA)		5.530	Torrente Sciarazi		36
DDG 04/04/2014 n. 401	Autorizzazione allo scarico	Caltaqua S.p.A.	C.da Vascelli – Villalba (CL)	37°39’39,4” – 13°50’58,0”	4.100	Vallone Frà Cristoforo	37°39’41,0” – 13°50’57,7”	37
DDG 07/05/2014 n. 616	Autorizzazione allo scarico	Comune di Tortorici	C.da Molino/Ferriera – Tortorici (ME)		12.000	Torrente Grande	38°03’11” – 14°48’58”	90
DDG 16/05/2014 n. 726	Autorizzazione allo scarico	Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e di Terme Vigliatore	C.da Cantoni – Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	38°09,206 – 15°10,422	114.000	Mar Tirreno	38°09,339 – 15°10,274	1112
DDG 23/05/2014 n. 779	Autorizzazione allo scarico	Comune di Palagonia	C.da Monaci – Palagonia (CT)		17.000	Fiume dei Monaci		282
DDG 10/06/2014 n. 845	Autorizzazione allo scarico	Comune di Lipari	Loc. Lentia Isola di Vulcano – Lipari (ME)	38,396982° – 14,956161°	12.331	Mar Tirreno		104
DDG 16/06/2014 n. 878	Autorizzazione allo scarico	Caltaqua S.p.A.	C.da Piano Margio – Riesi (CL)		14.000	Vallone Cimitero		112
DDG 26/06/2014 n. 971	Autorizzazione allo scarico	Comune di Collesano	C.da Gioppo – Collesano (PA)		5.530	Torrente Zubbia		36
DDG 09/07/2014 n. 1047	Autorizzazione allo scarico	Comune di Mirto	C.da Fornace-Contura/località Martino – Mirto (ME)		2.500	Fiumara Zappulla		16,67
DDG 22/07/2014 n. 1144	Autorizzazione allo scarico	Comune di Scillato	C.da Fondaco – Scillato (PA)		1.000	Fiume Imera Settentrionale		6,6
DDG 11/09/2014 n. 1377	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Roccafiorita	C.da Piano Pomara – Roccafiorita (PA)		600	Torrente Ariella	37°55’52” – 15°16’15”	9,25
DDG 11/09/2014 n. 1378	Autorizzazione allo scarico	Comune di Ucria	C.da Sotto Annunziata – Ucria (ME)		1.392	Torrente Lorisa		11,6
DDG 11/09/2014 n. 1379	Autorizzazione allo scarico	Comune di Mazara del Vallo	C.da Bocca Arena – Mazara del Vallo (TP)		46.000	Mar Meditrerraneo		488,75
DDG 16/09/2014 n. 1403	Diniego autorizzazione allo scarico	Caltaqua S.p.A.	C.da Cammarella – Caltanissetta (CL)		76.800	Torrente Madonne delle Grazie Fungirello		737
DDG 24/09/2014 n. 1518	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Scicli	C.da Lodderi – Scicli (RG)		19.800	Torrente Lato	36°47’23” – 14°41’48”
DDG 08/10/2014 n. 1590	Diniego autorizzazione allo scarico	Caltaqua S.p.A.	C.da Poverone – Mussomeli (CL)	37°33’59,4” – 13°44’49,2”	14.000	Torrente Indovina	37°34’00,1” – 13°44’51,5”	105
DDG 08/10/2014 n. 1591	Autorizzazione allo scarico	Comune di Buccheri	C.da Orto Principe – Buccheri (SR)	37°07’39” – 14°50’43”	3.700	Torrente Sughereta	37°07’42” – 14°50’46”	40
DDG 23/10/2014 n. 1728	Autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Indirizzo – Piazza Armerina (EN)		22.300	Torrente Nocciara/Bellia		173
DDG 11/11/2014 n. 1885	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Sambuca di Sicilia	C.da Casabianca – Sambuca di Sicilia (AG)		9.980
DDG 11/11/2014 n. 1886	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Comiso	C.da Balatelle – Comiso (RG)	36°56’33” – 14°35’14,2”	32.000	Fiume Ippari	36°56’34,78” – 14°35’12,53”	300
DDG 14/11/2014 n. 1926	Autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da San Rocco – Villarosa (EN)	37,58657° – 14,18081°	6.500	Fiume Morello	37°34’34,82” – 14°12’09,74”	9,93
DDG 18/12/2014 n. 2215	Diniego autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Cannavò fraz. Pergusa – Enna (EN)
DDG 18/12/2014 n. 2217	Autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da PietraSanta – Regalbuto (EN)	37,661400° – 14,641657°	9.500	torrente Pietrasanta	37°39’39,85” – 14°38’28,95”	72,51
DDG 22/12/2014 n. 2243	Autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Castellaccio – Leonforte (EN)	37,639517° – 14,377782°	23.200	torrente Crisa	37,641214° – 14,376256°	139,66
DDG 22/12/2014 n. 2244	Autorizzazione allo scarico	Comune di Noto	C.da Passo Abate – Noto (SR)	36°52’40” – 15°05’05”	10.000	Fiume Asinaro	36°52’39” – 15°05’01”	66,7
DDG 08/01/2015 n. 2	Autorizzazione allo scarico	Comune di Motta Sant'Anastasia	C.da Ardizzone – Motta Sant’Anastasia (CT)	37°30’03,2” – 14°57’43,3”	10.000	fosso Lagani		180
DDG 29/01/2015 n. 52	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Acate	C.da Canale – Acate (SR)	37°01’48” – 14°29’29”	8.000
DDG 02/02/2015 n. 59	Diniego autorizzazione allo scarico	I.R.S.A.P. Enna	Loc. Dittaino – Valguarnera Caropepe (EN)		14.000	Torrente Calderai	37°33’42,51” – 14°27’23,66”	104
DDG 05/03/2015 n. 215	Autorizzazione allo scarico	Comune di Noto	C.da Testa dell'Acqua – Noto (SR)	36°57’47” – 14°58’46”	2.500	vallone Testa dell'Acqua	36°57’48” – 14°58’46”	8,8
DDG 05/03/2015 n. 216	Diniego autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Giardinello – Nissoria (EN)	37,659846° – 14,451530°	4.200	vallone Rinaldi	37,660186° – 14,450881°	37,8
DDG 13/04/2015 n. 428	Revoca DDG 11/09/2014 n. 1379 di autorizzazione allo scarico	Comune di Mazara del Vallo	C.da Bocca Arena – Mazara del Vallo (TP)		46.000	Mar Mediterraneo
DDG 28/04/2015 n. 547	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Ventimiglia di Sicilia	C.da Pili – Ventimiglia di Sicilia (PA)		2.600	Vallone Grande		15,67
DDG 28/04/2015 n. 548	Diniego autorizzazione allo scarico	ATO Palermo – AMAP	C.da Pozzillo Rosselli – Altavilla Milicia (PA)		7.000	Mar Tirreno
DDG 14/05/2015 n. 607	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Pachino	C.da Lettiera – Pachino (SR)		27.500
DDG 27/05/2015 n. 660	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Borgetto	C.da S. Carlo – Borgetto (PA)		7.430	Torrente Rio Sardo		38
DDG 04/06/2015 n. 710	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Modica	C.da Fiumara – Modica (RG)	36°50’44” – 14°44’57”	50.000	Fiumara Modica	36°50’42,97” – 14°44’54,12”	420
DDG 09/06/2015 n. 763	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Custonaci	C.da Lentini-Assieni – Custonaci (TP)		18.000	Vallone Assieni		12,4
DDG 15/06/2015 n. 801	Revoca DDG n. 2/2015 di autorizzazione allo scarico	Comune di Motta Sant'Anastasia	C.da Ardizzone – Motta Sant’Anastasia (CT)		10.000	fosso Lagani		85
DDG 13/07/2015 n. 1068	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Vittoria	C.da Mendolilli – Vittoria (RG)	36°55’45” – 14°31’54”	55.000	Fiume Ippari	36°55’42,8” – 14°31’57,32”	687,5
DDG 05/11/2015 n. 1898	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Belmonte Mezzagno	C.da Landro/Palma – Belmonte Mezzagno (PA)
DDG 05/11/2015 n. 1908	Autorizzazione allo scarico	Comune di Motta Sant'Anastasia	C.da Ardizzone – Motta Sant’Anastasia (CT)		10.000	fosso Lagani		180
DDS 24/11/2015 n. 2131	Autorizzazione allo scarico	Comune di Piedimonte Etneo	C.da Fogliarino – Piedimonte Etneo (CT)		4.800	Vallone Fogliarino		51,2
DDG 03/12/2015 n. 2239	Autorizzazione allo scarico	Caltaqua S.p.A.	C.da Castello – Bompensiere (CL)		1.000	Torrente Nadura
DDG 17/12/2015 n. 2470	Modifica autorizzazione allo scarico	Comune di Collesano	C.da Gioppo – Collesano (PA)		7.000	Torrente Zubbia		46,6
DDS 29/02/2016 n. 208	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Salaparuta	C.da Mulino Nuovo – Salaparuta (TP)			Fiume Belice
DDS 13/04/2016 n. 406	Autorizzazione al riuso	Comune di Monreale	Via Santa Liberata – Monreale (PA)					36
DDS 13/04/2016 n. 428	Autorizzazione allo scarico	Comune di Cefalà Diana	C.da Mandria Passitello – Cefalà Diana (PA)		1.000	Vallone Buffa		8
DDS 19/04/2016 n. 455	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Mezzojuso	C.da Sciurza – Mezzoiuso (PA)
DDS 16/05/2016 n. 669	Autorizzazione allo scarico	Comune di Catania	Loc. Pantano d’Arci – Catania (CT)	37°26’32'' – 15°02’32''	320.000	Canale Buttaceto e Jungetto		4460
DDS 27/05/2016 n. 791	Autorizzazione allo scarico	Comune di Calatafimi Segesta	C.da Sasi – Calatafimi Segesta (TP)		3.000	Vallone Morfino Cannizza	37°54’02,3” – 12°53’47,68”	20
DDS 27/05/2016 n. 792	Autorizzazione allo scarico	Comune di Calatafimi Segesta	C.da Carabona – Calatafimi Segesta (TP)		10.000	Fiume Kaggera	37°54’53,73” – 12°51’01,85”	57
DDS 13/06/2016 n. 862	Autorizzazione allo scarico	Comune di Mazzarrone	C.da Vallone di Cava – Mazzarrone (CT)	37°03’54.5” – 15°33’25”	5.000	Vallone di Cava		36
DDS 21/06/2016 n. 931	Autorizzazione al riuso	Comune di Mazzarrone	C.da Vallone di Cava – Mazzarrone (CT)		5.000	Vallone di Cava		21,6
DDG 10/08/2016 n. 1169	Diniego autorizzazione allo scarico	Consorzio per il servizio di depurazione dei liquami tra i Comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Sant’Alfio e Fiumefreddo di Sicilia	Fraz. S. Anna – Mascali (CT)		46.670	Torrente Macchia		388,9
DDG 10/08/2016 n. 1170	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Palma di Montechiaro	C.da Cappello – Palma di Montechiaro (AG)		23.302	Fiume Palma		130
DDG 10/08/2016 n. 1171	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Cianciana	C.da Vitellacci – Cianciana (PA)			Vallone Intronata		30,6
DDG 11/08/2016 n. 1186	Diniego autorizzazione allo scarico	Girgenti Acque S.p.A.	C.da Babbalucia – Raffadali (AG)		15.000	Vallone Cacici		67,4
DDG 29/09/2016 n. 1409	Autorizzazione allo scarico	IRSAP Ragusa	C.da Lusia – Ragusa (RG)	36°54’21” – 14°44’42”	58.357	Fiume Irminio	36°54’21,41” - 14°44’29,45”	500
DDG 12/10/2016 n. 1472	Autorizzazione allo scarico	Comune di Bompietro	C.da Sparaino – Bompietro (PA)		900	Vallone Donna Amorosa		4
DDG 12/10/2016 n. 1475	Autorizzazione allo scarico	Comune di Bompietro	C.da Immacolata Fraz. Locati – Bompietro (PA)		1.300	Vallone Madonna dell’Olio		5,7
DDG 02/11/2016 n. 1648	Modifica DDG n. 1409/2016 autorizzazione allo scarico	Comune di Ragusa	C.da Lusia – Ragusa (RG)		58.357	Fiume Irminio		500
DDG 09/11/2016 n. 1700	Diniego autorizzazione allo scarico	Caltaqua S.p.A.	C.da Buffa – Vallelunga Pratameno (CL)	37°40'56,5” – 13°50’37,7”	4.393	Torrente Salacio	37°40’55,0” – 13°50’37,2”	28
DDG 22/11/2016 n. 1798	Diniego autorizzazione allo scarico	Comune di Calatabiano	C.da Imperio – Calatabiano (CT)	37°48’56” – 15°14’46”	6.500	Fiume Alcantara		52
DDG 29/11/2016 n. 1878	Autorizzazione allo scarico	Comune di Marsala	C.da San Silvestro – Marsala (TP)		75.000	Mar Tirreno	37°46’08,50” – 12°27’26,07”	625
DDG 09/12/2016 n. 2037	Diniego autorizzazione allo scarico	Girgenti Acque S.p.A.	C.da Burgilamone – Favara (AG)		15.000	Vallone Favara		316,8
DDG 17/01/2017 n. 12	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Roccavaldina	Loc. Sotto Catena		1.200	Torrente Cardà	38°10’58,49” – 15°22’07,42”	9,2
DDG 17/01/2017 n. 12	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Roccavaldina	Fraz. San Salvatore		400	Fiumara Monforte	38°10’07” – 15°22’48”	3,2
DDG 06/02/2017 n. 108	Autorizzazione allo scarico	Comune di Termini Imerese	C.da Barratina – Termini Imerese (PA)		30.000	Mar Tirreno		300
DDG 13/02/2017 n. 139	Autorizzazione allo scarico	Comune di Godrano	Via Garibaldi – Godrano (PA)		1.600	Vallone Carciminia		10
DDG 09/03/2017 n. 269	Autorizzazione al riuso	Girgenti Acque S.p.A.	Sant’Anna – Agrigento (AG)		55.000	Fiume Sant’Anna-Hypsas		400
DDG 13/03/2017 n. 276	Autorizzazione allo scarico	Comune di Petralia Sottana	C.da Vurgi – Petralia Sottana (PA)		8.800	Fiume Imera Meridionale		40
DDG 14/03/2017 n. 287	Autorizzazione allo scarico	Comune di Malvagna	C.da Piano Olivo – Malvagna (ME)	37,909708° – 15,060360°	1.800	Torrente Fondachello	37.909024° – 15.062828°	12
DDG 16/03/2017 n. 300	Autorizzazione al riuso	Comune di San Michele di Ganzaria	C.da Risata – San Michele di Ganzaria (CT)			Fiume Tempio		29
DDG 24/03/2017 n. 388	Autorizzazione allo scarico	Comune di Polizzi Generosa	C.da Jungi – Polizzi Generosa (PA)		8.000	Vallone Zacca		39
DDG 04/04/2017 n. 456	Autorizzazione allo scarico	Comune di Alcamo	C.da Vallone Nuccio – Alcano (TP)		54.000	Torrente Valle Nuccio		466
DDS 07/04/2017 n. 459	Autorizzazione allo scarico	Comune di Grammichele	C.da Giandritto – Grammichele (CT)		12.500	Vallone Zaccano		121
DDG 10/04/2017 n. 466	Autorizzazione allo scarico	Comune di Gangi	C.da Mulini – Gangi (PA)		8.700	Fiume Gangi		87
DDS 09/05/2017 n. 587	Autorizzazione allo scarico	Comune di Geraci Siculo	C.da San Giuseppe – Geraci Siculo (PA)		3.500	Torrente Cappita		39
DDS 29/05/2017 n. 707	Autorizzazione allo scarico	Comune di Bisacquino	C.da Pignato – Bisacquino (PA)		8.000	Vallone Pignato o Mattia		57
DDS 05/06/2017 n. 759	Modifica DDS n. 669/2016 autorizzazione allo scarico	Comune di Catania	Loc. Pantano d’Arci – Catania (CT)	37°26’32'' – 15°02’32''	320.000	Canale Buttaceto e Jungetto		4460
DDS 20/06/2017 n. 872	Autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Martinuzzo – Sperlinga (EN)	37,760051° – 14,347353°	1.100	Fiumetto Sperlinga	37,759388° – 14,346829°	10
DDS 20/06/2017 n. 873	Autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da San Michele Vecchio – Troina (EN)	37,769664° – 14,614055°	7.000	Vallone Sotto La Badia	37,769638° – 14,614517°	46,7
DDS 20/06/2017 n. 874	Autorizzazione allo scarico	Caltaqua S.p.A.	C.da Macchitella – Gela (CL)	37°04’59,5” – 14°12’28,4”	12.000	Torrente Gattano	37°05’00,6” – 14°12’27,6”	100
DDS 03/07/2017 n. 937	Autorizzazione allo scarico	Comune di Vita	C.da Guidea/Santa Rosalia – Vita (TP)		3.000	Torrente S. Rosalia	421015,99° – 291239,54°	21,5
DDS 03/07/2017 n. 953	Autorizzazione allo scarico	Comune di Leni	C.da Bardelle – Leni (ME)		250	Torrente Vallonazzo		5,6
DDS 25/07/2017 n. 1109	Autorizzazione allo scarico	Comune di Alimena	C.da Fontanazza – Alimena (PA)		5.174	Torrente Rio Fontanazza		23,5
DDS 26/07/2017 n. 1110	Autorizzazione allo scarico	Comune di Maletto	C.da Roccaro – Maletto (CT)		4.000	Vallone Roccaro		46
DDG 21/09/2017 n. 1232	Autorizzazione al riuso	Comune di Marsala	C.da San Silvestro – Marsala (TP)					416,7
DDG 25/09/2017 n. 1245	autorizzazione allo scarico	Comune di Montemaggiore Belsito	C.da Tre Valloni – Montemaggiore Belsito (PA)		6.700	Vallone Flora		43
DDG 05/10/2017 n. 1319	Modifica DDS n. 953/2017 autorizzazione allo scarico	Comune di Leni	C.da Bardelle – Leni (ME)	38,552497° – 14,826423°	250	Torrente Vallonazzo		5,6
DDS 29/12/2017 n. 2013	Annullamento DDG n. 428/2015 di revoca autorizzazione allo scarico	Comune di Mazara del Vallo	C.da Bocca Arena – Mazara del Vallo (TP)		46.000	Mar Mediterraneo
DDS 17/04/2018 n. 310	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Tusa	Tusa est – Tusa (ME)
DDS 18/04/2018 n. 315	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Floresta	C.da Mazurco – Floresta (ME)
DDS 19/04/2018 n. 325	Autorizzazione allo scarico	Comune di Naso	C.da S. Giuliano – Naso (ME)	38,124589° – 14,786333°	2.500	Vallone della Gattina		17
DDS 19/04/2018 n. 326	Autorizzazione allo scarico	Consorzio Eco 3	Fraz. Gliaca – Piraino (ME)	38,160409° – 14,839722°	22.000	Mar Tirreno		160
DDS 20/04/2018 n. 333	Autorizzazione allo scarico	Acqua Enna S.c.p.A.	C.da Sirieri – Enna (EN)		30.000	Torrente S. Giovannello-Sirieri	37,527245° – 14,256743°	192
DDS 20/04/2018 n. 334	Autorizzazione allo scarico	Acqua Enna S.c.p.A.	C.da Schiddaci – Troina (EN)	37,782463° – 14,18081°	7.000	Vallone Candela	37,782164° - 14,580034°	200
DDS 29/06/2018 n. 664	Autorizzazione allo scarico	Comune di Maniace	C.da Boschetto-Vaccheria – Maniace (CT)	37°51’02” – 14°47’29”	3.500	Torrente Cutò	37°51’01,7” – 14°47’22,0”	58
DDS 03/07/2018 n. 677	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Erice	C.da Ballata – Erice (TP)
DDS 03/07/2018 n. 678	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Custonaci	C.da Forgia Sanguigno – Custonaci (TP)		7.130	Mar Tirreno		42
DDS 03/07/2018 n. 679	Autorizzazione allo scarico	Comune di Buseto Palizzolo	Loc. Baida inferiore – Buseto Palizzolo (TP)		1.900	Torrente Forgia	38°02’30” – 12°42’65”	17,1
DDS 03/07/2018 n. 683	Autorizzazione allo scarico	Comune di Castroreale	C.da Fondacarso – Castroreale (ME)	38,105244° – 15,210113°	3.500	Torrente Crizzina		20
DDS 03/07/2018 n. 684	Autorizzazione allo scarico	Comune di Castroreale	Fraz. Protonotaro – Castroreale (ME)	38,128444° – 15,188060°	2.000	Torrente Patrì		12,5
DDS 10/07/2018 n. 746	Autorizzazione allo scarico	Comune di Montagnareale	C.da Santa Nicolella – Montagnareale (ME)	38,107435° – 14,965503°	1.200	Torrente Librizzi		10
DDS 26/07/2018 n. 823	Autorizzazione allo scarico	Comune di Campofelice di Fitalia	C.da Polizzotto – Campofelice di Fitalia (PA)		1.550	Torrente Sordo		15,5
DDS 31/07/2018 n. 832	Autorizzazione allo scarico	Comune di Santa Domenica Vittoria	C.da Fegotto – Santa Domenica Vittoria (ME)		1.709	Torrente Favoscuro	37°54’39,70" – 14°58’17,72"	13,81
DDS 31/08/2018 n. 888	Autorizzazione allo scarico	Comune di Santa Teresa di Riva	C.da Catalmo – Santa Teresa di Riva (ME)		11.340	Mar Ionio	37,93197° – 15,35764°	137,16
DDG 05/10/2018 n. 1097	Presa atto sentenza n. 668/2018 TAR Catania	Consorzio per il servizio di depurazione dei liquami tra i Comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Sant’Alfio e Fiumefreddo di Sicilia	Fraz. S. Anna – Mascali (CT)		46.670	Torrente Macchia		388,9
DDS 08/10/2018 n. 1099	Autorizzazione allo scarico	Comune di Roccalumera	C.da Piana – Roccalumera (ME)		23.000	Mar Ionio		194,4
DDS 09/10/2018 n. 1105	Autorizzazione allo scarico	Comune di Paternò	C.da Regalizie – Paternò (CT)	37°33’19” – 14°52’30”	55.000	Fiume Simeto	37,551716° – 14,864614°	530
DDS 27/11/2018 n. 1464	Modifica DDS n. 1105/2018 di autorizzazione allo scarico	Comune di Paternò	C.da Regalizie – Paternò (CT)	37°33’19” – 14°52’30”	55.000	Fiume Simeto	37,551716° – 14,864614°	530
DDS 22/01/2019 n. 54	Autorizzazione allo scarico	AcquaEnna S.c.p.A.	C.da Indirizzo – Piazza Armerina (EN)	37,384166° – 14,368083°	22.300	Torrente Nocciara-Bellia	37,382918° - 14,357813°	173
DDS 22/02/2019 n. 148	Autorizzazione allo scarico	Servizi Idrici Etnei S.p.A.	C.da Risata – San Michele di Ganzaria (CT)		6.000	Vallone affluente del Fiume Tempio	37°17’25,88” – 14°25’2,54”	50
DDS 01/03/2019 n. 176	Autorizzazione allo scarico	Caltaqua S.p.A.	C.da Cammarella – Caltanissetta (CL)	37°28’08,2” – 14°02’53,5”	76.700	Torrente Madonna delle Grazie Fungirello	37°28’01,9” - 14°02’54,1”	770
DDS 15/03/2019 n. 219	Autorizzazione allo scarico	Comune di Campobello di Mazara	C.da Campana – Campobello di Mazara (TP)		11.000	Mar Tirreno	37°33’24” – 12°42’22”	132,45
DDS 19/03/2019 n. 231	Autorizzazione allo scarico	Caltaqua S.p.A.	C.da Mintina – Serradifalco (CL)	37°26’51,6” – 13°52’34,3”	8.000	Torrente Mintina	37°26’52,0” - 14°52’34,7”	73,3
DDS 22/03/2019 n. 249	Autorizzazione allo scarico	Caltaqua S.p.A.	C.da Piano Margio – Riesi (CL)		14.000	Vallone Cimitero		112
DDS 25/03/2019 n. 255	Autorizzazione allo scarico	Comune di Misterbianco	C.da Cubba – Misterbianco (CT)	37°29’25” – 15°00’29”	47.500	Vallone Cubba	37°29’26,79” – 15°00’30,33”	522,5
DDS 10/04/2019 n. 317	Autorizzazione allo scarico	Comune di Siracusa	C.da Canalicchio – Siracusa (SR)		180.000	Torrente Grimaldi	37°04’30,77” – 15°15’38,87”	2118
DDS 24/07/2019 n. 896	Voltura autorizzazione allo scarico	Servizi Idrici Etnei S.p.A.	C.da Giandritto – Grammichele (CT)
DDS 30/07/2019 n. 940	Autorizzazione provvisoria allo scarico	Comune di Ustica	C.da Omo Morto/Falconiera – Ustica (PA)			Mar Tirreno
DDG 12/08/2019 n. 988	Autorizzazione provvisoria allo scarico	Comune di Campofelice di Roccella	C.da Olivazzo – Campofelice di Roccella (PA)		27.500	Mar Tirreno e Torrente Roccella
DDS 17/09/2019 n. 1054	Autorizzazione allo scarico	Comune di Valderice	C.da Crocci – Valderice (TP)		3.500	Fiume Lenzi	421015,99° – 291239,54°	30
DDS 17/09/2019 n. 1055	Autorizzazione allo scarico	Comune di Valderice	C.da Misericordia – Valderice (TP)		5.200	canale Linciasella	421400,13° – 291471,49°	41,6
DDS 11/10/2019 n. 1239	Autorizzazione allo scarico	Servizi Idrici Etnei S.p.A.	C.da Piana – San Cono (CT)		4.170	Vallone Albanese	37°17’00” – 14°21’00”	38,9
DDS 16/10/2019 n. 1254	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Mirto	C.da Fornace-Contura/località Martino – Mirto (ME)	38,104334° – 14,728426°	2.500	Torrente Zappulla		7,5
DDS 16/10/2019 n. 1255	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Militello Rosmarino	C.da D’Ascì – Militello Rosmarino (ME)	38,049900° – 14,682165°	1.500	Torrente Rosmarino	38,049839° – 14,683008°	7,5
DDS 16/10/2019 n. 1256	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Mistretta	C.da Lardizzi – Mistretta (ME)
DDS 11/11/2019 n. 1397	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Antillo	C.da Piano Calcare – Antillo (ME)			Fiumara di Antillo
DDG 14/04/2020 n. 333	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Motta Camastra (ME)	C.da Finaita – Motta Camastra (ME)		1.200	Fiume Alcantara		20
DDG 14/04/2020 n. 334	Archiviazione istanza aut. allo scarico	Comune di Forza D’Agrò (ME)	C.da Matrafà – Forza D’Agrò (ME)		280	Fiumara D’Agrò		1,8
DDG 14/04/2020 n. 335	Autorizzazione allo scarico	Comune di Caltagirone	Fraz. Granieri – Caltagirone (CT)		500	Fosso Fontana	37°07’36,34” – 14°34’56,88”	3,3
DDG 13/05/2020 n. 449	Autorizzazione allo scarico	AMAP S.p.A.	C.da Pollastra – Partinico (PA)		32.000	Torrente Puddastri detto anche fosso Raccuglia		264