## Foglio1
Tabella di sintesi per istanze di “Parere di compatibilità geomorfologica” per campi fotovoltaici (direttiva del D.G. prot. 103963 del 19.07.2022)

Elementi progettuali essenziali			Descrizione (massimo 10 righe) a meno di particolari esigenze descrittive nota:citare l’elaborato (o gli elaborati) progettuale (i) in cui viene approfondita la valutazione di sintesi proposta in tabella					Descrittore
1	Tipologia impianto					specificare se normale o agro-fotovoltaico e l’altezza minima da terra dei pannelli
2	Superficie progettuale lorda coinvolta					superficie dell’intera area progettuale in ettari e gli ettari delle varie destinazioni d’uso che concorrono al totale (strade di servizio, cabine, tracker, ecc) distinte per tipologia d’uso e grado di impermeabilizzazione
3	Bacino (o bacini e sottobacini) idrografico in cui ricade					Individuazione e descrizione sommaria del bacino di appartenenza (secondo numerazione AdB-PAI) compresi i sottobacini di ordine gerarchico inferiore
4	Idrografia					Sintesi descrittiva del censimento e rappresentazione del reticolo idrografico esistente con individuazione delle acque pubbliche (R.D. 1775/1933) e degli altri elementi idrografici utili alla migliore applicazione del DSG119/2022 dell’AdB e ai calcoli idraulici
5	Morfologia dell’area di progetto					Descrizione essenziale finalizzata a supportare e facilitare le valutazioni idrologiche e idrogeologiche
6	Litologia/e dell’area di progetto					Descrizione della litologia dell’area con specifici riferimenti alla permeabilità delle formazioni di copertura del sito
7	Tipologia di suolo agrario					Valutazioni geopedologiche finalizzate all’individuazione della capacità drenante attuale e di progetto, dei coefficienti di infiltrazione in condizioni sature
8	Geomorfologia dell’area con specifici riferimenti alle forme (micro, meso e macro) e ai processi legati all’azione delle acque di superficie – loro modalità di smaltimento					Geomorfologia finalizzata prevalentemente a testimoniare e valutare le evidenze relative all’attuale modalità di smaltimento delle acque meteoriche del sito in condizioni ante opera (modalità e coefficiente udometrico – espresso in l/sec per ettaro di superficie – coefficiente d’afflusso
9	Processi e forme di dissesto					Descrivere i fattori, le forme e i processi morfogenetici attivi o potenzialmente attivi
10	Vincoli P.A.I.					Evidenziare la compatibilità del progetto secondo le norme si attuazione di cui al DECRETO PRESIDENZIALE 6 maggio 2021 – allegare in appendice stralcio carta d’inquadrato di progetto, con l’indicazione dei vincoli PAI
11	Rispetto delle norme dell’Autorità di Bacino: DDG 102 del 23/06/2021 DSG 119/2022 (distanza minima dai corsi d’acqua) DSG n. 187 del 23.06.2022 AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA DSG 71 del 03/2022 Art.7 Attraversamenti DSG 72 del 03/2022 Tombinature					Asseverazione del rispetto dei contenuti dei decreti dell’Autorità di Bacino riportati nella colonna di sinistra ed eventuali successive integrazioni o modifiche
12	Metodologia/e dei calcoli idrologici adottati					Evidenziare l’approccio metodologico adottato in tutti i calcoli idrologico idraulici
13	Coefficiente di afflusso medio ponderato ante opera					Ove non determinato sperimentalmente, andrà convenzionalmente assunto pari a 0,0 - 0,1 per le aree agricole in esercizio, 0,2 per le superfici naturali a verde, 0,6 per le superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, …) e pari a 0,9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali,…..).
14	Coefficiente di afflusso medio ponderato post opera					Cautelativamente la differenza tra il coefficiente di afflusso post opera e ante opera sia uguale o superiore a 0,3. Nei casi in cui sia considerato inferiore al a 0.3, il rispetto dei vincoli di invarianza idraulica-idrologica deve prevedere la ridondanza di più tecniche di gestione dei deflussi superficiali (ad es. infiltrazione + laminazione) e deve prevedere l’installazione di opportuni strumenti di monitoraggio in tempo reale degli afflussi e dei deflussi i cui dati devono essere resi pubblicamente disponibili
15	Volume complessivo di laminazione finalizzato al rispetto del principio dell’invarianza idraulica-idrologica					Il volume delle acque da laminare che scaturisce dal calcolo idrologico tra la condizione ante opera e quella post opera. Nel rispetto dei principi di invarianza idraulica ed, eventualmente, idrologica, riportare sia il coefficiente d’afflusso che il coefficiente udometrico ante e post opera.
16	Opere/infrastrutture di laminazione e/o assorbimento (bacini di infiltrazione e bioritenzione) per garantire l’invarianza idrologica – idraulica					Descrivere le opere e le infrastrutture che garantiscono l’invarianza idrologica – idraulica del sistema. Nel caso in cui si prevedano bacini di ritenzione (o accumulo) ad uso multiplo (produttivo e gestione dei deflussi),è necessario che gli stessi vengano prudenzialmente verificati nell’ipotesi che l’evento meteorico di verifica si manifesti con il bacino al massimo livello di ritenuta. E’ altresì necessario indicare le opere o i volumi esclusivamente destinati alla gestione dei deflussi superficiali e dimostrare che tali opere recuperino completamente la propria capacità di smaltimento o immagazzinamento nell’arco delle 48 ore successive all’evento meteorico. Specificare le modalità di smaltimento dei volumi accumulati (a gravità o tramite sollevamento elettromeccanico nel reticolo idrografico, per infiltrazione, ecc.)
17	Modalità di drenaggio e cattura delle acque di superficie					Chiarire come le acque di ruscellamento superficiale vengono catturare e come vengono strategicamente eventualmente dislocate le opere idrauliche di accumulo che le catturano
18	Altre misure compensative e/o di mitigazione del rischio idraulico					Per esempio, arature, tecniche colturali o azioni che favoriscono l’infiltrazione diffusa delle acque meteoriche e la ritenzione idrica dei suoli
19	Acquisizione di tutti i pareri previsti in fase di progetto definitivo delle misure compensative da sottoporre al parere dell’Ente gestore del corpo idrico ricettore e/o di altri enti pubblici					Impegno a perseguire le eventuali autorizzazioni di altri enti ai fini del PAUR (Autorità Bacino, Comune, Citta Metropolitana, ecc), qualora il procedimento di VIA non li comprende
20	Disponibilità formale a integrare, in fase di esercizio dell’impianto, gli accorgimenti sulla gestione delle acque di ruscellamento superficiale che non sono stati previsti in questa fase progettuale					Le dimensioni e la complessità del sistema idrogeologico interessato dagli impianti spesso di dimensioni chilometriche possono riservare sorprese e condizioni nella fase di esercizio che non sono state previste in progetto. La ditta dovrà essere disposta a integrare e/o correggere gli accorgimenti finalizzati a garantire il controllo del deflusso delle acque, per evitare condizioni idrauliche patologiche non adeguatamente valutate in questa fase
21	Altre valutazioni utili alla migliore sintesi di progetto

			Nome e Cognome					Firma per asseverazione
Progettista
Geologo
Estensore studi idrologico-idraulici
Altri Tecnici

Allegati
1	Carta inquadramento geologico (scala 1:25.000)
2	Stralcio carta PAI Scala 1:10.000
3	Documentazione fotografica d’insieme e dei dettagli più significativi ai fini morfologici, idrogeologici e geomorfologici
4	Altre carte e/o allegati utili per la migliore valutazione del progetto