|  | ALLEGATO A-6 Dichiarazione di conformità dell’impianto alle vigenti norme CONFORMITA’ ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 |
| --- | --- |

1. Dati generali dell’intervento

1.1 – Generalità dell’interessato (Indicare Nome e Cognome. I dati anagrafici completi sono contenuti nella Domanda Unica)

| 2. Dati del tecnico incaricato |
| --- |
| IL SOTTOSCRITTO |
| Qualifica (Ing., Arch. Geom., ecc.) | Iscritto all’albo della Provincia di | N° iscrizione |
| Cognome | Nome |
| Luogo di nascita | Data di nascita |
| Legale rappresentante della società |
| Studio: Comune di | CAP | Provincia |
| Indirizzo | N° |
| Telefono | Cellulare |
| Fax | E-mail |
| In relazione ai lavori sopra richiamati, meglio specificati nella Domanda Unica e negli elaborati di progetto |
| DICHIARA |
| Quanto contenuto nei seguenti quadri |

| 3. Finalità della dichiarazione |
| --- |
| 3.1 – Individuazione della fase attuale di verifica |
| Indicare la specifica finalità della presente dichiarazione di conformità, corrispondente alla fase di verifica di seguito indicata: |
| Istanza di valutazione del progetto (per le sole attività di categoria B e C secondo la classificazione di cui all’allegato I al D.P.R. n° 151/2011, riportata al quadro 4.1) |
| SCIA preventiva all’avvio effettivo dell’attività |
| 3.2 – Precedenti atti di assenso o titoli abilitativi |
| Indicare di seguito i precedenti atti di assenso in materia di prevenzione incendi, acquisiti per la medesima attività o per il medesimo impianto produttivo: |
| Tipo atto (verifica su progetto, CPI, SCIA, Nulla Osta di fattibilità, verbale di verifica) | Estremi |

| 4. Specifiche dell’attività |
| --- |
| 4.1 – Individuazione attività soggette ai controlli di prevenzione incendi |
| Barrare, nel seguente, elenco, tutti i casi che ricorrono e specificare gli elementi richiesti: |
| N° | Descrizione attività | Cat | Specificare parametro dimensionale (potenza, superficie, posti letto, n° addetti, ecc.) |
| 1 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h | C |  |
| 2 | Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa | Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa | B |  |
|  |  | Tutti gli altri casi | C |  |
| 3 | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a)compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | rivendite, depositi fino a 10 mc | B |  |
|  |  | rivendite, depositi oltre 10 mc | C |  |
|  | b)disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg | Depositi di GPL fino a 300 kg | A |  |
|  |  | rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg; depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg | B |  |
|  |  | Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg | C |  |
| 4 | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3 | fino a 2 m3 | B |  |
|  |  | oltre 2 m3 | C |  |
|  | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3 | Depositi di GPL fino a 5 m3 | A |  |
|  |  | depositi di GPL oltre 5 m3 e fino a 13 m3; depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3 | B |  |
|  |  | depositi di GPL oltre 13 m3; depositi di gas diversi dal GPL oltre 5 m3 | C |  |
| 5 | Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3 | Fino a 10 m3 | B |  |
|  |  | Oltre 10 m3 | C |  |
| 6 | Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa | fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 | A |  |
|  |  | Oltre 2,4 MPa | B |  |
| 7 | Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 | C |  |
| 8 | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm | B |  |
| 9 | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio | fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio | B |  |
|  |  | oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. | C |  |
| 10 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3 | fino a 50 mc | B |  |
|  |  | oltre 50 mc | C |  |
| 11 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3. | fino a 100 mc | B |  |
|  |  | oltre 100 mc | C |  |
| 12 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3. | liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 | A |  |
|  |  | liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati al rigo precedente (A) | B |  |
|  |  | liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3 | C |  |
| 13 | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: a)Impianti di distribuzione carburanti liquidi | Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C | A |  |
|  |  | Solo liquidi combustibili | B |  |
|  |  | Tutti gli altri casi | C |  |
|  | b)Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) | Tutti i casi | C |  |
| 14 | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti | fino a 25 addetti | B |  |
|  |  | oltre 25 addetti | C |  |
| 15 | Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 | fino a 10 mc | A |  |
|  |  | Da 10 fino a 50 mc | B |  |
|  |  | Oltre 50 mc | C |  |
| 16 | Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 | C |  |
| 17 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. | C |  |
| 18 | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. | Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” | B |  |
|  |  | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.” | C |  |
| 19 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici | C |  |
| 20 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici | C |  |
| 21 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili. | C |  |
| 22 | Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno | C |  |
| 23 | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo | C |  |
| 24 | Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg | C |  |
| 25 | Fabbriche di fiammiferi; Depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg | C |  |
| 26 | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio | C |  |
| 27 | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg | B |  |
|  |  | Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg | C |  |
| 28 | Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | C |  |
| 29 | Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè | C |  |
| 30 | Zuccherifici e raffinerie dello zucchero | C |  |
| 31 | Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg | C |  |
| 32 | Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg | C |  |
| 33 | Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg | C |  |
| 34 | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | fino a 50.000 kg | B |  |
|  |  | oltre 50.000 kg | C |  |
| 35 | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg | Depositi fino a 20.000 kg | B |  |
|  |  | Tutti gli altri casi | C |  |
| 36 | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m | fino a 500.000 kg | B |  |
|  |  | oltre 500.000 kg | C |  |
| 37 | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg | fino a 50.000 kg | B |  |
|  |  | oltre 50.000 kg | C |  |
| 38 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | fino a 10.000 kg | B |  |
|  |  | oltre 10.000 kg | C |  |
| 39 | Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti. | C |  |
| 40 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg | C |  |
| 41 | Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive | fino a 25 persone presenti | A |  |
|  |  | Da 25 a 100 persone presenti | B |  |
|  |  | Oltre 100 persone presenti | C |  |
| 42 | Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2 | fino a 2.000 m2 | B |  |
|  |  | oltre 2.000 m2 | C |  |
| 43 | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg | Depositi fino a 50.000 kg | B |  |
|  |  | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori depositi oltre 50.000 kg | C |  |
| 44 | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | Depositi fino a 50.000 kg | B |  |
|  |  | Stabilimenti ed impianti | C |  |
|  |  | depositi oltre 50.000 kg |  |  |
| 45 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili | fino a 25 addetti | B |  |
|  |  | oltre 25 addetti | C |  |
| 46 | Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | fino a 100.000 kg | B |  |
|  |  | oltre 100.000 kg | C |  |
| 47 | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg | fino a 100.000 kg | B |  |
|  |  | oltre 100.000 kg | C |  |
| 48 | Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 | Macchine elettriche | B |  |
|  |  | Centrali termoelettriche | C |  |
| 49 | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. | fino a 350 kW | A |  |
|  |  | Da 350 a 700 kW | B |  |
|  |  | Oltre 700 kW | C |  |
| 50 | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti | fino a 25 addetti | B |  |
|  |  | oltre 25 addetti | C |  |
| 51 | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti | fino a 25 addetti Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti | B |  |
|  |  | Oltre 25 addetti Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria con oltre 50 addetti | C |  |
| 52 | Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti | fino a 25 addetti | B |  |
|  |  | oltre 25 addetti | C |  |
| 53 | Officine per la riparazione di: • veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; • materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2; | a)officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m2 b)officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m2 | B |  |
|  |  | a)officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2 b)officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m2 | C |  |
| 54 | Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti | fino a 50 addetti | B |  |
|  |  | oltre 50 addetti | C |  |
| 55 | Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 | fino a 5.000 m2 | B |  |
|  |  | oltre 5.000 m2 | C |  |
| 56 | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti | fino a 50 addetti | B |  |
|  |  | oltre 50 addetti | C |  |
| 57 | Cementifici con oltre 25 addetti | C |  |
| 58 | Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). | Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all’art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i | B |  |
|  |  | Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all’art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62 | C |  |
| 59 | Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) | C |  |
| 60 | Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione. | C |  |
| 61 | Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] | C |  |
| 62 | Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: • impianti nucleari; • reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; • impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; • impianti per la separazione degli isotopi; • impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; • attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. | C |  |
| 63 | Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito. | fino a 5.000 kg | B |  |
|  |  | oltre 5.000 kg | C |  |
| 64 | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti | fino a 50 addetti | B |  |
|  |  | oltre 50 addetti | C |  |
| 65 | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | fino a 200 persone | B |  |
|  |  | oltre 200 persone | C |  |
| 66 | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti- letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone | fino a 50 posti letto | A |  |
|  |  | Da 50 a 100 posti letto Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi- turistici, ecc.) | B |  |
|  |  | Oltre 100 posti letto | C |  |
| 67 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti | fino a 150 persone | A |  |
|  |  | Da 150 a 300 persone Asili nido | B |  |
|  |  | Oltre 300 persone | C |  |
| 68 | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 | fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2 | A |  |
|  |  | Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2 | B |  |
|  |  | Strutture con oltre 100 posti letto | C |  |
| 69 | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico | fino a 600 mq | A |  |
|  |  | Da 600 a 1.500 mq | B |  |
|  |  | Oltre 1.500 mq | C |  |
| 70 | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg | fino a 3.000 m2 | B |  |
|  |  | oltre 3.000 m2 | C |  |
| 71 | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti | fino a 500 persone | A |  |
|  |  | Da 500 a 800 persone | B |  |
|  |  | Oltre 800 persone | C |  |
| 72 | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. | C |  |
| 73 | Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. | fino a 500 unità o 6.000 m2 | B |  |
|  |  | oltre 500 unità o 6.000 m2 | C |  |
| 74 | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW | fino a 350 kW | A |  |
|  |  | Da 350 a 700 kW | B |  |
|  |  | Oltre 700 kW | C |  |
| 75 | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 . | Autorimesse fino a 1.000 m2 | A |  |
|  |  | Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2 | B |  |
|  |  | Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di sup. oltre 1000 m2; depositi di mezzi rotabili | C |  |
| 76 | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti | fino a 50 addetti | B |  |
|  |  | oltre 50 addetti | C |  |
| 77 | Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m | fino a 32 m | A |  |
|  |  | Da 32 a 54 m | B |  |
|  |  | Oltre 54 m | C |  |
| 78 | Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. | C |  |
| 79 | Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 | C |  |
| 80 | Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m | A |  |

5. Verifiche di conformità

5.1 – Individuazione norme di riferimento

Indicare di seguito le norme tecniche di riferimento per le tipologie di attività sopra individuate, delle quali si è tenuto conto nella verifica dei requisiti antincendio della struttura:

5.2 – Informazioni generali

Riportare di seguito le informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi:

5.3 – Tipologia di intervento

Riportare di seguito le specifiche indicazioni sul tipo di interventi in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente:

| 6. Pagamento oneri e diritti |
| --- |
| 6.1 – Individuazione attività e importo del versamento |
| Riportare di seguito l’indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi inerenti il progetto di cui trattasi (come indicate al quadro 4.1), indicando accanto a ciascuna l’importo del versamento, nella misura vigente |
| Attività n° | Tipologia attività (*) | N° ore | Importo dovuto |
|  |  |  | € |
|  |  |  | € |
|  |  |  | € |
|  |  |  | € |
|  |  |  | € |
|  |  |  | € |
|  |  |  | € |
|  |  |  | € |
|  |  |  | € |
|  |  |  | € |
|  |  |  | € |
| Totali |  | € |
| Pagamento effettuato con il versamento n° |  | Sul c/c postale n° |  |
| Ai sensi della L 966/65, il pagamento è stato effettuato sul c/c intestato alla tesoreria prov.le dello Stato di |
| (*) specificare la dizione riportata nell’allegato VI al D.M. 4 maggio 1998 al fine di definire il numero di ore ed il relativo importo (quantitativo, capacità, capienza, superficie, potenzialità, etc.) |

7. Note

Riportare eventuali note inerenti la presente verifica di conformità:

| 8. Allegati |
| --- |
| 8.1 – Documenti necessari per le valutazioni su progetto e per le SCIA relative ad attività di categoria A |
|  | Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, relativa a (barrare una delle tre ipotesi): per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: individuazione dei pericoli di incendio; descrizione delle condizioni ambientali; valutazione qualitativa del rischio; compensazione del rischio incendio; gestione dell’emergenza. per attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: dimostrazione dell’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi. per ampliamenti o modifiche di attività esistenti: documentazione tecnica e grafica riferita alla parte oggetto dell’intervento ed alle relative correlazioni con l’esistente (scheda informativa e planimetria generale devono riguardare l’intero complesso). |
|  | Elaborati grafici preferibilmente nei formati digitali non superiori ad A2 e piegati in A4 comprendenti: planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell’insediamento, da cui risultano: ubicazione delle attività, accessibilità, distanze di sicurezza esterne, etc.; piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda delle dimensioni dell’edificio o locale dell’attività, relative a ciascun piano, con destinazione d’uso dei locali, indicazione uscite, attrezzature antincendio, impianti di sicurezza, etc; sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata; |
|  | tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio. |
|  | Attestazione del versamento indicato al precedente quadro 6 |
| 8.2 – Distinta dei documenti allegati alla SCIA preventiva all’esercizio delle attività (cat. A, B e C) |
| 8.2.1 – Progetto (Allegare solo se non siano stati già stati esaminati dal Comando: ad es. per attività di categoria A) |
|  | Relazione tecnica | N° atti: |
|  | Elaborati grafici progettuali | N° elaborati: |
| 8.2.2 – Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (utilizzare mod. CERT. REI) |
|  | N° allegati: | (n° totale dei modelli allegati – ogni modello può riferirsi a più elementi) |
| 8.2.3 – Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (utilizzare mod. DICH. PROD.) |
|  | N° allegati: | (n° totale dei modelli allegati – ogni documento può riferirsi a più prodotti) |
| 8.2.4 – Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio |
| DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA (DC) previste dall’art.7 del D.M. 37/08 e redatte secondo i facsimili appositamente predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico – indicare il numero di dichiarazioni in corrispondenza dell’impianto e della colonna DC. Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08, occorre produrre le DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO (DI) da compilarsi sul modello mod. DICH. IMP. da parte dell’installatore, corredate di progetto a firma di professionista,riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti – indicare il numero di dichiarazioni allegate in corrispondenza dell’impianto e della colonna DI. Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08,in assenza di progetto, occorre produrre le CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ (CI) redatte sul modello mod. CERT. IMP. a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all’articolo 16 comma 4 del DLgs 139/2006 corredate di documentazione tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti da disposizioni vigenti – indicare il numero di certificazioni in corrispondenza dell’impianto e della colonna CI. |
|  | DC | DI | CI |  |
| I | n° | n° | n° | Impianti produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’ENERGIA ELETTRICA |
| II | n° | n° | n° | Impianti di protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE |
| III | n° | n° | n° | Impianti di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI |
| IV | n° | n° | n° | Impianti di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI |
| V | n° | n° | n° | Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali |
| VI | n° | n° | n° | Impianti di ESTINZIONE O CONTROLLO incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale |
| VII | n° | n° | n° | Impianti di CONTROLLO del fumo e del calore |
| VIII | n° | n° | n° | Impianti di RIVELAZIONE di fumo, calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME |
| 8.2.5 – Altro |
|  | Descrizione | N° (n° totale dei documenti allegati – ogni documento può riferirsi a più elementi) |

| 9. Dichiarazione di conformità |
| --- |
| N.B: Il presente quadro deve essere compilato solo per i casi di SCIA preventiva all’esercizio dell’attività, per tutte le categorie. Per le valutazioni su progetto, la conformità è attestata dal Comando competente in sede di conferenza di servizi |
| Il sottoscritto (nome e cognome del tecnico incaricato) |
| I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella precedente sezione 2 |
| DICHIARA ALTRESI’ |
|  | Di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione di conformità |
|  | Polizza personale | Polizza sottoscritta in solido con i restanti tecnici che hanno preso parte alla progettazione dell’opera |
|  | Estremi della polizza assicurativa |  |
|  | Massimale di copertura | Importo stimato dei lavori |
|  | ( Firma per accettazione della polizza da parte del committente: |
| VISTA la documentazione tecnica di cui ai progetti richiamati al precedente quadro 3.2; VISTO l’esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate; VISTE le dichiarazioni e le certificazioni di cui alla distinta riportata al quadro 8.2, e verificata la completezza delle stesse |
| In base alle verifiche effettuate, con la presente, ai sensi dell’art. 19 della Legge n° 241/1990 e dell’art. 4 del D.P.R. n° 151/2011 |
| ATTESTA |
| La piena conformità dell’intervento rispetto alle vigenti norme e regole tecniche in materia di prevenzione incendi. |
| La conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti eventualmente approvati e/o presentati (come riportati al precedente quadro 3.2) |
| Che, per i profili relativi alla presente dichiarazione di conformità, non sono previste valutazioni discrezionali da parte dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione. |
| Di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di abilitazione all’esercizio della professione, tenuto conto anche delle norme speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per l’esercizio professionale in particolari ambiti, a rendere la presente dichiarazione. |

10. Data e firma del tecnico incaricato

Luogo e data

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 Firma del tecnico incaricato

| Allegato A – Dichiarazioni dell’interessato |
| --- |
| N.B: Il presente quadro deve essere compilato solo per i casi di SCIA preventiva all’esercizio dell’attività, per tutte le categorie |
| IL SOTTOSCRITTO |
| Cognome | Nome |
| Data di nascita | Luogo di nascita |
| Le cui generalità complete sono indicate nella Domanda Unica |
| consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato |
| DICHIARA |
| Per i fini di cui all’art. 4, comma 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 |
|  | di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare, con la messa in esercizio dell’attività, gli obblighi di cui all’art. 6 del DPR 01/08/2011 n. 151, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l’attività medesima. |
|  | Di impegnarsi ad osservare l'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 01/08/2011 n. 151, concernente il rinnovo periodico di conformità antincendio. |
|  | (Per le attività ricadenti nel campo di applicazione del DLgs 81/2008 e successive modificazioni) Di aver messo in atto le misure e gli adempimenti previsti dal predetto decreto, ed in particolare agli artt. 17, 18, 28, 36, 37, 43, 46, 80, 163, 289. |
| Luogo e data |
| Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Firma del dichiarante |